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采购人：湖北国隆建工集团有限公司
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询比采购公告
湖北国隆建工集团有限公司（以下简称：采购人），现拟对十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)水电材料采购（项目名称）进行询比采购，欢迎符合资格条件的潜在供应商参与响应。现将相关事项公告如下：
1、 项目概况
1.项目名称：十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)水电材料采购 
2.项目地址： 湖北省十堰市十堰经济技术开发区东环路1号 
3.采购内容： 水电材料，详见采购清单。 
4.最高限价 ：468782.79元   报价方式：清单报价    下浮率报价  
5.报价说明：①包含运输、安装、调试、管理、利润、规费、税金、安全文明施工费等全部施工成本；②供应商报价若超过最高限价，其响应文件将被视为无效。
6.合同履行期限： 45日历天 。
2、 采购要求
1.物资质量：符合国家及行业规定的质量和性能要求。
2.供货要求：成交供应商在接到采购人通知后   7 日内按需供货。
3.双方签收方式:采购人现场计量，以双方签字确认为准，采购人有抽查清点的权利，供应商必须保证物资标准符合相关质量要求，供应商需提供相应材质报告以及合格证明资料。
3、 供应商资格要求
1.供应商须为中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。
2.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
3.供应商近三年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单，以及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。
4.特定资格要求：   /    。
5.供应商在本次采购活动中没有伪造证件和虚假材料。
6.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
4、 现场踏勘
各供应商必须充分了解项目所在地的人力资源、当地政策规定、工程建设进程、交通条件、市场状况、工程情况以及周边环境等一切有关情况，各供应商可根据情况决定是否自行组织现场踏勘，踏勘过程的安全和费用由各供应商自行承担。
5、 采购文件获取
1.采购文件获取时间：  2026 年  7  月  8  日 至 2026  年  7 月  10 日 （北京时间每日上午 8:30 至   12:00 ，下午 2:30 至   5:30 ）。
2.采购文件获取方式：潜在供应商直接从采购人发布采购公告的网站（湖北国隆建工集团有限公司网站：http://gljgjt.com）在采购公告板块自行下载。
6、 响应文件送达地点、截止时间
1.各供应商应在响应文件递交截止时间前，将响应文件送至湖北国隆建工集团有限公司市场部（具体地址：湖北省十堰茅箭区北京北路76号明天印象创业园6楼），逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
2.响应文件递交截止时间：  2026  年  7  月  13  日下午  3:00 。
7、 评审办法
在满足资格要求的基础上，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要 求且报价最低的原则确定成交供应商。
8、 发布公告的媒介
本次采购公告在湖北国隆建工集团有限公司官方网站（http://www.gljgjt.com）上发布。
9、 联系方式
采购人：湖北国隆建工集团有限公司
地址：湖北省十堰茅箭区北京北路76号明天印象创业园6楼
联系人：      马女士                        
联系电话：  13733558934     
邮箱：  1391975508@qq.com  
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响应文件格式：









物资采购响应文件












项目名称：                                    
采购人：                                      
供应商（盖章）：	                              
法定代表人或委托代理人(签字)：	               
联系电话：                                     
日期 ：                                         
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一、报价函



函至：湖北国隆建工集团有限公司
1.我公司认真研究了              （项目名称） 询比采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)          (¥         )，税率    % 的报价提供该项目所需物资，并按合同约定履行义务。
2.我公司将派遣       （姓名）（身份证号：                       ）作为该项目负责人，代表我公司与贵公司就该项目报价及有关事宜进行接洽。
3.我公司已经全面理解，确认并接受该询比采购文件中各项要求。
4.我公司对其所签署的响应文件予以确认。
5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖章）：                                 
法定代表人或其授权的代理人（签字）：            
地址：                                          
电话：                                          
日期：      年      月     日
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二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，其法律责任由我方承担。
代理人无转委托权。
委托期限：至本项目结束为止特此委托。

供应商：                              （盖章） 
法定代表人：                          （签字） 
身份证号码：                                   
委托代理人：                          （签字） 
身份证号码：                                   
日期：         年     月     日  
	附：法定代表人及委托代理人的正反面身份证（复印件）





3、 报价单

（1） 报价汇总表


项目名称：                                       货币单位：元（人民币）                                      　　               
	内 容

	供应商名称
	

	下浮率（如有）
	%

	响应总报价
（含13%增值税）
	（小写）：

	
	（大写）：

	项目负责人
	姓名：
	

	
	联系方式：
	

	质量标准
	
	质保期限
	

	供货要求
	成交供应商在接到采购人通知后            日内按需供货。

	合同履行期限
	

	备注
	



供应商（盖章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字）：                   
日   期：       年      月      日
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	[bookmark: _GoBack]（二）采购清单（如有）

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	含税金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	PVC圆三通
	dn20
	个
	60
	
	

	2
	PVC直接
	dn32
	个
	20
	
	

	3
	PVC排水管A-6管（4米）
	dn75*2.5
	根
	50
	
	

	4
	PVC 管材 4米 白色
	dn50
	根
	50
	
	

	5
	PPR 冷水管 S3.2(2.0MPa) 4米 灰色
	dn20
	根
	10
	
	

	6
	PPR U型座卡
	dn20
	个
	100
	
	

	7
	PPR 热水管S4(1.6MPa) 4米 灰色
	dn20
	根
	20
	
	

	8
	PPR 弯头 灰色
	dn20
	个
	150
	
	

	9
	PVC  直接
	dn50
	个
	50
	
	

	10
	PVC  直接
	dn75
	个
	50
	
	

	11
	波纹管φ白色 100米/卷
	dn25
	卷
	24
	
	

	12
	PPR 外丝弯头20*1/2 灰色
	dn20
	个
	9
	
	

	13
	PPR 三通 灰色
	dn20
	个
	6
	
	

	14
	PPR 热熔堵帽 灰色
	dn25
	个
	5
	
	

	15
	管帽(PP-R配件)灰色
	dn25
	个
	260
	
	

	16
	90°等径三通灰色
	dn20
	个
	25
	
	

	17
	直通灰色
	dn20
	个
	250
	
	

	18
	外螺纹弯头I型灰色 
	dn20*1/2
	个
	280
	
	

	19
	直通(PP-R配件)灰色
	dn25
	个
	40
	
	

	20
	90°等径三通(PP-R配件)灰色
	dn25
	个
	40
	
	

	21
	PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M
	dn20
	根
	50
	
	

	22
	大小头PVC-U排水配件白色
	dn75X50
	个
	6
	
	

	23
	90°异径三通PVC-U排水配件白色
	dn75X50
	个
	11
	
	

	24
	90°弯头(PP-R配件)灰色
	dn25
	个
	30
	
	

	25
	PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M
	dn25
	根
	38
	
	

	26
	90°直角弯头PVC-U排水配件白色
	dn50
	个
	50
	
	

	27
	存水弯PVC-U排水配件白色
	dn50
	个
	50
	
	

	28
	直通（PPR配件）灰色
	dn40
	个
	80
	
	

	29
	直通（PPR配件）灰色
	dn32
	个
	40
	
	

	30
	内螺纹直接头I型(PPR配件)灰色
	dn32*1/2
	个
	50
	
	

	31
	内螺纹直接头I型(PPR配件)灰色
	dn20*1/2
	个
	280
	
	

	32
	内螺纹三通I型(PPR配件)灰色
	dn20*1/2
	个
	280
	
	

	33
	管卡（PPR配件）灰色
	dn20
	个
	3820
	
	

	34
	内螺纹直接头I型(PPR配件)灰色
	dn40*1-1/4
	个
	74
	
	

	35
	PPR冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M
	dn40
	根
	40
	
	

	36
	PPR冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M
	dn32
	根
	6
	
	

	37
	内螺纹弯头I型(PPR配件)灰色
	dn20*1/2
	个
	340
	
	

	38
	90°弯头（PPR配件）灰色
	dn40
	个
	90
	
	

	39
	45°弯头（PPR配件）灰色
	d20
	个
	820
	
	

	40
	PPR热给水直管S3.2(2.0MPa)灰色 4M
	dn20
	根
	110
	
	

	41
	PPR冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M
	dn20
	根
	110
	
	

	42
	螺纹伸缩节PVC-U排水配件白色
	dn110
	个
	130
	
	

	43
	PVC排水下缩弯头 白色
	dn50
	个
	5
	
	

	44
	方型雨水斗PVC-U排水配件 白色
	dn110
	个
	10
	
	

	45
	90°弯头（PPR配件）灰色
	dn25
	个
	70
	
	

	46
	90°等径三通（PPR配件）灰色
	dn25
	个
	30
	
	

	47
	螺纹伸缩节（加长型）II PVC-U排水配件白色
	dn110
	个
	85
	
	

	48
	PVC排水下缩直接白色
	dn110
	个
	40
	
	

	49
	45°弯头PVC-U排水配件白色
	dn110
	个
	160
	
	

	50
	PVC排水胶水
	800ML
	瓶
	100
	
	

	51
	PVC-U排水管（B*）（2.8）白色 4米
	dn110
	根
	110
	
	

	52
	90°直角弯头PVC-U排水配件白色
	dn110
	个
	20
	
	

	53
	PVC排水吊卡白色
	dn110
	套
	160
	
	

	54
	异径套(PP-R 配件)灰色 
	dn40X25
	个
	3
	
	

	55
	截止阀(PP-R 配件)灰色 
	dn63
	个
	6
	
	

	56
	直通(PP-R 配件)灰色 
	dn20
	个
	100
	
	

	57
	管卡(PP-R 配件)灰色 
	dn25
	个
	200
	
	

	58
	90°异径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn63X40
	个
	3
	
	

	59
	异径套(PP-R 配件)灰色 
	dn63X40
	个
	8
	
	

	60
	90°异径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn40X25
	个
	5
	
	

	61
	90°弯头(PP-R 配件)灰色 
	dn63
	个
	45
	
	

	62
	截止阀(PP-R 配件)灰色 
	dn25
	个
	26
	
	

	63
	90°弯头(PP-R 配件)灰色 
	dn25
	个
	80
	
	

	64
	PP-R热给水直管S3.2(2.0MPa)灰色 4M
	dn20
	根
	30
	
	

	65
	90°异径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn63X25
	个
	16
	
	

	66
	PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色  4M
	dn25
	根
	55
	
	

	67
	90°弯头(PP-R 配件)灰色 
	dn40
	个
	50
	
	

	68
	PVC线管圆盒角四通  白色
	dn20
	个
	60
	
	

	69
	PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色  4M
	dn63
	根
	14
	
	

	70
	PPR 内丝直接 
	dn40
	个
	15
	
	

	71
	直通(PP-R 配件)灰色 
	dn63
	个
	30
	
	

	72
	直通(PP-R 配件)灰色 
	dn40
	个
	20
	
	

	73
	PVC薄弯电线管(B管)白色  3.5M
	dn25
	根
	100
	
	

	74
	内螺纹三通Ⅰ型(PP-R 配件)灰色 
	dn25X1/2＂
	个
	80
	
	

	75
	PVC电线管(B管)白色  3.8M
	dn32
	根
	50
	
	

	76
	管帽(PP-R 配件)灰色 
	dn25
	个
	20
	
	

	77
	90°异径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn32X25
	个
	10
	
	

	78
	90°异径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn40X32
	个
	10
	
	

	79
	90°等径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn40
	个
	18
	
	

	80
	90°等径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn25
	个
	35
	
	

	81
	90°异径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn63X32
	个
	15
	
	

	82
	90°弯头(PP-R 配件)灰色 
	dn32
	个
	50
	
	

	83
	90°等径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn63
	个
	10
	
	

	84
	PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色  4M
	dn32
	根
	43
	
	

	85
	PVC线管加厚直接  白色
	dn25
	个
	150
	
	

	86
	PVC线管加厚直接  白色
	dn20
	个
	200
	
	

	87
	波纹管  白色
	dn20
	卷
	10
	
	

	88
	PVC线管加厚直接  白色
	dn32
	个
	30
	
	

	89
	内螺纹弯头|型(PP-R配件)灰色 
	dn25X1/2
	个
	58
	
	

	90
	管帽(PP-R配件)灰色 
	dn50
	个
	2
	
	

	91
	管帽(PP-R配件)灰色 
	dn40
	个
	2
	
	

	92
	异径套(PP-R配件)灰色 
	dn50X32
	个
	1
	
	

	93
	管帽(PP-R配件)灰色 
	dn32
	个
	2
	
	

	94
	异径套(PP-R配件)灰色
	dn32X25
	个
	30
	
	

	95
	直通(PP-R 配件)灰色 
	dn32
	个
	15
	
	

	96
	内螺纹弯头Ⅰ型(PP-R 配件)灰色 
	dn25X1/2＂
	个
	50
	
	

	97
	异径套(PP-R 配件)灰色 
	dn63X32
	个
	7
	
	

	98
	异径套(PP-R 配件)灰色 
	dn40X32
	个
	10
	
	

	99
	截止阀(PP-R 配件)灰色 
	dn32
	个
	13
	
	

	100
	内螺纹直接头Ⅱ型(PP-R 配件)灰色 
	dn63×2＂
	个
	4
	
	

	101
	内螺纹直接头Ⅰ型(PP-R 配件)灰色 
	dn25×1/2＂
	个
	10
	
	

	102
	90°等径三通(PP-R 配件)灰色 
	dn32
	个
	10
	
	

	103
	90°顺水三通PVC-U排水配件白色
	dn50
	个
	5
	
	

	104
	双头软管
	60#
	根
	36
	
	

	105
	PVC排水下缩直接白色
	dn50
	个
	100
	
	

	106
	PVC给水弯头 90°
	dn25
	个
	120
	
	

	107
	PVC给水三通 白
	dn50*25
	个
	142
	
	

	108
	雨水斗
	dn110
	个
	11
	
	

	109
	PVC给水管 4米 1根
	dn25
	根
	38
	
	

	110
	PE管 直接
	dn50
	个
	4
	
	

	111
	PE管 
	dn50*1.6Mp
	米
	100
	
	

	112
	PE管  弯头90度
	dn50
	个
	4
	
	

	113
	PE管 大小头
	dn63*50
	个
	1
	
	

	114
	直接
	dn110
	个
	118
	
	

	115
	直接
	dn160
	个
	148
	
	

	116
	直接
	dn110
	个
	10
	
	

	117
	PVC内插直接
	dn50
	个
	270
	
	

	118
	PVC三通
	dn50*25
	个
	250
	
	

	119
	PVC弯头
	dn25
	个
	250
	
	

	120
	生料带
	/
	卷
	110
	
	

	121
	合金三角淋浴阀明装
	L310
	套
	277
	
	

	122
	套装手喷
	P802H
	个
	480
	
	

	123
	合金中快开
	/
	个
	370
	
	

	124
	特价快开
	002S
	个
	44
	
	

	125
	淋浴阀
	8319
	个
	250
	
	

	126
	钢角阀
	J661
	个
	122
	
	

	127
	蹲便（直排前出水）
	T2024
	个
	24
	
	

	128
	蹲便
	/
	个
	58
	
	

	129
	拖把池
	D18
	个
	2
	
	

	130
	小便斗
	G10
	个
	6
	
	

	131
	PVC三通
	dn110*50
	个
	50
	
	

	132
	PVC检查口
	dn110
	个
	30
	
	

	133
	PVC管卡
	dn110
	个
	200
	
	

	134
	强电箱
	6位明装
	个
	10
	
	

	135
	强电箱
	13位
	个
	3
	
	

	136
	弱电箱
	200*300
	个
	244
	
	

	137
	强电箱
	4位
	个
	35
	
	

	138
	强电箱
	6位暗装
	个
	35
	
	

	139
	强电箱
	17位
	个
	1
	
	

	140
	PVC线管
	dn32
	根
	18
	
	

	141
	B型线管 3.5米
	dn20
	根
	143
	
	

	142
	国标直接
	dn20
	个
	400
	
	

	143
	线管（305）白色 3.5米
	dn25
	根
	35
	
	

	144
	MPP管  
	110*6
	米
	758
	
	

	145
	MPP管  
	160*7
	米
	878
	
	

	146
	槽式桥架
	200*100*1.5
	米
	1040
	
	

	147
	接地线
	200*100*1.5
	根
	25
	
	

	148
	桥架四通
	200*100*1.5
	个
	6
	
	

	149
	扎带
	8*300
	包
	37
	
	

	150
	五件套
	M12
	套
	700
	
	

	151
	五件套
	M10
	套
	500
	
	

	152
	接地线
	/
	根
	850
	
	

	153
	连接片
	/
	个
	130
	
	

	154
	桥架平弯 
	200*100
	个
	18
	
	

	155
	桥架三通 
	200*100
	个
	46
	
	

	156
	丝杆
	M10
	根
	200
	
	

	157
	螺丝
	/
	套
	500
	
	

	158
	按钮底座(手动报警+消火栓)
	5802
	个
	12
	
	

	159
	集电集控标志灯
	/
	个
	414
	
	

	160
	集电集控双头灯
	/
	个
	236
	
	

	161
	集电集控05N款 防水吸顶灯
	5W
	个
	48
	
	

	162
	换气扇
	/
	个
	3
	
	

	163
	LED面板灯
	5700K
	个
	3
	
	

	164
	金选—玉盘吸顶灯
	5700K
	个
	9
	
	

	165
	LED灯
	50W
	个
	1074
	
	

	166
	LED平盖/单支/双端支架
	T8
	支
	36
	
	

	167
	LED一体支架
	14W
	个
	9
	
	

	168
	灯管
	18W
	个
	81
	
	

	169
	A99防眩筒灯黑光
	7W 4000K
	个
	360
	
	

	170
	A99防眩筒灯 白杯
	7W 4000K
	个
	292
	
	

	171
	厨卫三防平板灯（全塑）
	24W
	个
	162
	
	

	172
	LED全塑筒灯
	3W 4000K
	个
	38
	
	

	173
	玉盘 吸顶灯
	5700K 36W
	个
	66
	
	

	174
	球泡灯
	E27 30W
	个
	29
	
	

	175
	LED灯
	灭蚊灯
	个
	29
	
	

	176
	99灯盘
	600×600
	个
	8
	
	

	177
	LED 灯带
	/
	米
	100
	
	

	178
	玉盘 吸顶灯
	24W
	个
	360
	
	

	179
	电源-经济型DC母头
	/
	个
	5
	
	

	180
	白色-云灿-吸顶灯
	60W
	个
	4
	
	

	181
	配件
	灯带
	米
	50
	
	

	182
	全塑筒灯
	4W 5700K
	个
	12
	
	

	183
	全塑筒灯
	4W 4000K
	个
	12
	
	

	184
	三孔插座
	16A
	个
	26
	
	

	185
	模数化五孔插座
	/
	个
	12
	
	

	186
	开关
	一位多控
	个
	14
	
	

	187
	开关
	二开单控
	个
	19
	
	

	188
	开关
	二位双控
	个
	3
	
	

	189
	开关
	一开单控
	个
	27
	
	

	190
	插座
	16A
	个
	500
	
	

	191
	插座
	斜二三极插座 灰色
	个
	1517
	
	

	192
	开关
	三开单
	个
	510
	
	

	193
	开关
	二开单
	个
	480
	
	

	194
	二三极扁插座 白色
	明装 16A
	个
	310
	
	

	195
	插座
	明装 七孔
	个
	370
	
	

	196
	插座
	明装 五孔
	个
	60
	
	

	197
	漏电CDB6LESi 上进线
	2P20A
	个
	1170
	
	

	198
	小型断路器
	DZ47SC型2P40A
	个
	390
	
	

	199
	小型断路器
	DZ47SC型 1P 16A
	个
	390
	
	

	200
	小型漏电保护器
	DZ47sLES 上进线 2P C型 16A
	个
	390
	
	

	201
	小型断路器
	4P40A
	个
	8
	
	

	202
	小型断路器
	4P32A
	个
	12
	
	

	203
	小型断路器
	3P32A
	个
	15
	
	

	204
	电缆
	RVS　2*2.5
	卷
	30
	
	

	205
	电线
	ZC-BVR 2.5
	卷
	60
	
	

	206
	电线
	NH-RVS2*1.5
	卷
	3
	
	

	207
	等电位箱
	150*68
	个
	3
	
	

	208
	排插5米
	A-621-50
	个
	5
	
	

	209
	PVC胶布
	/
	卷
	1400
	
	

	210
	镀锌扁铁
	40*4
	根
	25
	
	

	211
	底盒修复器金厲菱形款
	H-66
	套
	2000
	
	

	212
	86型KBG小孔线盒
	H50
	套
	300
	
	

	213
	PVC线槽
	25*15
	米
	500
	
	

	214
	镀锌角铁
	40*3
	米
	20
	
	

	215
	86PVC盖板
	86
	个
	500
	
	

	216
	等电位箱盖板
	/
	个
	300
	
	

	217
	线槽
	30*20
	米
	200
	
	

	218
	铜鼻子 
	185㎡
	个
	100
	
	

	219
	铜鼻子 
	150㎡
	个
	42
	
	

	220
	铜鼻子 
	120㎡
	个
	46
	
	

	221
	铜鼻子 
	95㎡
	个
	210
	
	

	222
	铜鼻子 
	70㎡
	个
	13
	
	

	223
	铜鼻子 
	50㎡
	个
	145
	
	

	224
	铜鼻子 
	35㎡
	个
	40
	
	

	225
	铜鼻子 
	25㎡
	个
	16
	
	

	226
	铜鼻子 
	16㎡
	个
	14
	
	

	227
	铜鼻子 
	240㎡
	个
	84
	
	

	
	合计
	



四、资格证明文件


（由供应商根据询比文件要求附相应的资格证明文件）

1.供应商在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人（提供营业执照扫描件并加盖公章）。
2.供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明材料（提供书面承诺并加盖公章）。
3.供应商近三年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单，以及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供书面承诺及查询结果网页截图并加盖公章）。
4.特定资格要求：         /       。
5.供应商在本次采购活动中没有伪造证件和虚假材料（提供书面承诺并加盖公章）。
6.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（提供书面承诺并加盖公章）。
7.密封要求：所有资料需彩色打印，加公章后装订成册并密封；密封包装的上下封口处粘贴密封条，并加盖公章密封，在响应文件递交截止时间前完成递交。
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