十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区

及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)水电材料采购项目名称

物资询比采购文件

采购人：湖北国隆建工集团有限公司

# 询比采购公告

湖北国隆建工集团有限公司（以下简称：采购人），现拟对十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)水电材料采购（项目名称）进行询比采购，欢迎符合资格条件的潜在供应商参与响应。现将相关事项公告如下：

- 项目概况

- 1.项目名称：十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)水电材料采购

- 2.项目地址： 湖北省十堰市十堰经济技术开发区东环路1号

- 3.采购内容： 水电材料，详见采购清单。

- 4.最高限价 ：468782.79元   报价方式：清单报价    下浮率报价

- 5.报价说明：①包含运输、安装、调试、管理、利润、规费、税金、安全文明施工费等全部施工成本；②供应商报价若超过最高限价，其响应文件将被视为无效。

- 6.合同履行期限： 45日历天 。

- 采购要求

- 1.物资质量：符合国家及行业规定的质量和性能要求。

- 2.供货要求：成交供应商在接到采购人通知后   7 日内按需供货。

- 3.双方签收方式:采购人现场计量，以双方签字确认为准，采购人有抽查清点的权利，供应商必须保证物资标准符合相关质量要求，供应商需提供相应材质报告以及合格证明资料。

- 供应商资格要求

- 1.供应商须为中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。

- 2.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 3.供应商近三年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单，以及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。

- 4.特定资格要求：   /    。

5.供应商在本次采购活动中没有伪造证件和虚假材料。

6.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

- 现场踏勘

- 各供应商必须充分了解项目所在地的人力资源、当地政策规定、工程建设进程、交通条件、市场状况、工程情况以及周边环境等一切有关情况，各供应商可根据情况决定是否自行组织现场踏勘，踏勘过程的安全和费用由各供应商自行承担。

- 采购文件获取

- 1.采购文件获取时间：  2026 年  7  月  8  日 至 2026  年  7 月  10 日 （北京时间每日上午 8:30 至   12:00 ，下午 2:30 至   5:30 ）。

- 2.采购文件获取方式：潜在供应商直接从采购人发布采购公告的网站（湖北国隆建工集团有限公司网站：http://gljgjt.com）在采购公告板块自行下载。

- 响应文件送达地点、截止时间

1.各供应商应在响应文件递交截止时间前，将响应文件送至湖北国隆建工集团有限公司市场部（具体地址：湖北省十堰茅箭区北京北路76号明天印象创业园6楼），逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

2.响应文件递交截止时间：  2026  年  7  月  13  日下午  3:00 。

- 评审办法

- 在满足资格要求的基础上，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要 求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 发布公告的媒介

- 本次采购公告在湖北国隆建工集团有限公司官方网站（http://www.gljgjt.com）上发布。

- 联系方式

- 采购人：湖北国隆建工集团有限公司

- 地址：湖北省十堰茅箭区北京北路76号明天印象创业园6楼

- 联系人：      马女士

- 联系电话：  13733558934

- 邮箱：  1391975508@qq.com

响应文件格式：

物资采购响应文件

项目名称：

采购人：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

联系电话：

日期 ：

一、报价函

函至：湖北国隆建工集团有限公司

1.我公司认真研究了              （项目名称） 询比采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)          (¥         )，税率    % 的报价提供该项目所需物资，并按合同约定履行义务。

- 2.我公司将派遣       （姓名）（身份证号：                       ）作为该项目负责人，代表我公司与贵公司就该项目报价及有关事宜进行接洽。

- 3.我公司已经全面理解，确认并接受该询比采购文件中各项要求。

4.我公司对其所签署的响应文件予以确认。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

地址：

电话：

日期：      年      月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，其法律责任由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：至本项目结束为止特此委托。

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

日期：         年     月     日

附：法定代表人及委托代理人的正反面身份证（复印件）

- 报价单

- 报价汇总表

项目名称：                                       货币单位：元（人民币）

| 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 下浮率（如有） | % |  |  |  |
| 响应总报价 （含13%增值税） | （小写）： |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： |  |  |  |
|  | 联系方式： |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 质保期限 |  |
| 供货要求 | 成交供应商在接到采购人通知后 日内按需供货。 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日   期：       年      月      日

| （二）采购清单（如有） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | PVC圆三通 | dn20 | 个 | 60 |  |  |
| 2 | PVC直接 | dn32 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | PVC排水管A-6管（4米） | dn75*2.5 | 根 | 50 |  |  |
| 4 | PVC 管材 4米 白色 | dn50 | 根 | 50 |  |  |
| 5 | PPR 冷水管 S3.2(2.0MPa) 4米 灰色 | dn20 | 根 | 10 |  |  |
| 6 | PPR U型座卡 | dn20 | 个 | 100 |  |  |
| 7 | PPR 热水管S4(1.6MPa) 4米 灰色 | dn20 | 根 | 20 |  |  |
| 8 | PPR 弯头 灰色 | dn20 | 个 | 150 |  |  |
| 9 | PVC 直接 | dn50 | 个 | 50 |  |  |
| 10 | PVC 直接 | dn75 | 个 | 50 |  |  |
| 11 | 波纹管φ白色 100米/卷 | dn25 | 卷 | 24 |  |  |
| 12 | PPR 外丝弯头20*1/2 灰色 | dn20 | 个 | 9 |  |  |
| 13 | PPR 三通 灰色 | dn20 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | PPR 热熔堵帽 灰色 | dn25 | 个 | 5 |  |  |
| 15 | 管帽(PP-R配件)灰色 | dn25 | 个 | 260 |  |  |
| 16 | 90°等径三通灰色 | dn20 | 个 | 25 |  |  |
| 17 | 直通灰色 | dn20 | 个 | 250 |  |  |
| 18 | 外螺纹弯头I型灰色 | dn20*1/2 | 个 | 280 |  |  |
| 19 | 直通(PP-R配件)灰色 | dn25 | 个 | 40 |  |  |
| 20 | 90°等径三通(PP-R配件)灰色 | dn25 | 个 | 40 |  |  |
| 21 | PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn20 | 根 | 50 |  |  |
| 22 | 大小头PVC-U排水配件白色 | dn75X50 | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 90°异径三通PVC-U排水配件白色 | dn75X50 | 个 | 11 |  |  |
| 24 | 90°弯头(PP-R配件)灰色 | dn25 | 个 | 30 |  |  |
| 25 | PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn25 | 根 | 38 |  |  |
| 26 | 90°直角弯头PVC-U排水配件白色 | dn50 | 个 | 50 |  |  |
| 27 | 存水弯PVC-U排水配件白色 | dn50 | 个 | 50 |  |  |
| 28 | 直通（PPR配件）灰色 | dn40 | 个 | 80 |  |  |
| 29 | 直通（PPR配件）灰色 | dn32 | 个 | 40 |  |  |
| 30 | 内螺纹直接头I型(PPR配件)灰色 | dn32*1/2 | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 内螺纹直接头I型(PPR配件)灰色 | dn20*1/2 | 个 | 280 |  |  |
| 32 | 内螺纹三通I型(PPR配件)灰色 | dn20*1/2 | 个 | 280 |  |  |
| 33 | 管卡（PPR配件）灰色 | dn20 | 个 | 3820 |  |  |
| 34 | 内螺纹直接头I型(PPR配件)灰色 | dn40*1-1/4 | 个 | 74 |  |  |
| 35 | PPR冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn40 | 根 | 40 |  |  |
| 36 | PPR冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn32 | 根 | 6 |  |  |
| 37 | 内螺纹弯头I型(PPR配件)灰色 | dn20*1/2 | 个 | 340 |  |  |
| 38 | 90°弯头（PPR配件）灰色 | dn40 | 个 | 90 |  |  |
| 39 | 45°弯头（PPR配件）灰色 | d20 | 个 | 820 |  |  |
| 40 | PPR热给水直管S3.2(2.0MPa)灰色 4M | dn20 | 根 | 110 |  |  |
| 41 | PPR冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn20 | 根 | 110 |  |  |
| 42 | 螺纹伸缩节PVC-U排水配件白色 | dn110 | 个 | 130 |  |  |
| 43 | PVC排水下缩弯头 白色 | dn50 | 个 | 5 |  |  |
| 44 | 方型雨水斗PVC-U排水配件 白色 | dn110 | 个 | 10 |  |  |
| 45 | 90°弯头（PPR配件）灰色 | dn25 | 个 | 70 |  |  |
| 46 | 90°等径三通（PPR配件）灰色 | dn25 | 个 | 30 |  |  |
| 47 | 螺纹伸缩节（加长型）II PVC-U排水配件白色 | dn110 | 个 | 85 |  |  |
| 48 | PVC排水下缩直接白色 | dn110 | 个 | 40 |  |  |
| 49 | 45°弯头PVC-U排水配件白色 | dn110 | 个 | 160 |  |  |
| 50 | PVC排水胶水 | 800ML | 瓶 | 100 |  |  |
| 51 | PVC-U排水管（B*）（2.8）白色 4米 | dn110 | 根 | 110 |  |  |
| 52 | 90°直角弯头PVC-U排水配件白色 | dn110 | 个 | 20 |  |  |
| 53 | PVC排水吊卡白色 | dn110 | 套 | 160 |  |  |
| 54 | 异径套(PP-R 配件)灰色 | dn40X25 | 个 | 3 |  |  |
| 55 | 截止阀(PP-R 配件)灰色 | dn63 | 个 | 6 |  |  |
| 56 | 直通(PP-R 配件)灰色 | dn20 | 个 | 100 |  |  |
| 57 | 管卡(PP-R 配件)灰色 | dn25 | 个 | 200 |  |  |
| 58 | 90°异径三通(PP-R 配件)灰色 | dn63X40 | 个 | 3 |  |  |
| 59 | 异径套(PP-R 配件)灰色 | dn63X40 | 个 | 8 |  |  |
| 60 | 90°异径三通(PP-R 配件)灰色 | dn40X25 | 个 | 5 |  |  |
| 61 | 90°弯头(PP-R 配件)灰色 | dn63 | 个 | 45 |  |  |
| 62 | 截止阀(PP-R 配件)灰色 | dn25 | 个 | 26 |  |  |
| 63 | 90°弯头(PP-R 配件)灰色 | dn25 | 个 | 80 |  |  |
| 64 | PP-R热给水直管S3.2(2.0MPa)灰色 4M | dn20 | 根 | 30 |  |  |
| 65 | 90°异径三通(PP-R 配件)灰色 | dn63X25 | 个 | 16 |  |  |
| 66 | PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn25 | 根 | 55 |  |  |
| 67 | 90°弯头(PP-R 配件)灰色 | dn40 | 个 | 50 |  |  |
| 68 | PVC线管圆盒角四通 白色 | dn20 | 个 | 60 |  |  |
| 69 | PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn63 | 根 | 14 |  |  |
| 70 | PPR 内丝直接 | dn40 | 个 | 15 |  |  |
| 71 | 直通(PP-R 配件)灰色 | dn63 | 个 | 30 |  |  |
| 72 | 直通(PP-R 配件)灰色 | dn40 | 个 | 20 |  |  |
| 73 | PVC薄弯电线管(B管)白色 3.5M | dn25 | 根 | 100 |  |  |
| 74 | 内螺纹三通Ⅰ型(PP-R 配件)灰色 | dn25X1/2＂ | 个 | 80 |  |  |
| 75 | PVC电线管(B管)白色 3.8M | dn32 | 根 | 50 |  |  |
| 76 | 管帽(PP-R 配件)灰色 | dn25 | 个 | 20 |  |  |
| 77 | 90°异径三通(PP-R 配件)灰色 | dn32X25 | 个 | 10 |  |  |
| 78 | 90°异径三通(PP-R 配件)灰色 | dn40X32 | 个 | 10 |  |  |
| 79 | 90°等径三通(PP-R 配件)灰色 | dn40 | 个 | 18 |  |  |
| 80 | 90°等径三通(PP-R 配件)灰色 | dn25 | 个 | 35 |  |  |
| 81 | 90°异径三通(PP-R 配件)灰色 | dn63X32 | 个 | 15 |  |  |
| 82 | 90°弯头(PP-R 配件)灰色 | dn32 | 个 | 50 |  |  |
| 83 | 90°等径三通(PP-R 配件)灰色 | dn63 | 个 | 10 |  |  |
| 84 | PP-R冷给水直管S4(1.6MPa)灰色 4M | dn32 | 根 | 43 |  |  |
| 85 | PVC线管加厚直接 白色 | dn25 | 个 | 150 |  |  |
| 86 | PVC线管加厚直接 白色 | dn20 | 个 | 200 |  |  |
| 87 | 波纹管 白色 | dn20 | 卷 | 10 |  |  |
| 88 | PVC线管加厚直接 白色 | dn32 | 个 | 30 |  |  |
| 89 | 内螺纹弯头¦型(PP-R配件)灰色 | dn25X1/2 | 个 | 58 |  |  |
| 90 | 管帽(PP-R配件)灰色 | dn50 | 个 | 2 |  |  |
| 91 | 管帽(PP-R配件)灰色 | dn40 | 个 | 2 |  |  |
| 92 | 异径套(PP-R配件)灰色 | dn50X32 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 管帽(PP-R配件)灰色 | dn32 | 个 | 2 |  |  |
| 94 | 异径套(PP-R配件)灰色 | dn32X25 | 个 | 30 |  |  |
| 95 | 直通(PP-R 配件)灰色 | dn32 | 个 | 15 |  |  |
| 96 | 内螺纹弯头Ⅰ型(PP-R 配件)灰色 | dn25X1/2＂ | 个 | 50 |  |  |
| 97 | 异径套(PP-R 配件)灰色 | dn63X32 | 个 | 7 |  |  |
| 98 | 异径套(PP-R 配件)灰色 | dn40X32 | 个 | 10 |  |  |
| 99 | 截止阀(PP-R 配件)灰色 | dn32 | 个 | 13 |  |  |
| 100 | 内螺纹直接头Ⅱ型(PP-R 配件)灰色 | dn63×2＂ | 个 | 4 |  |  |
| 101 | 内螺纹直接头Ⅰ型(PP-R 配件)灰色 | dn25×1/2＂ | 个 | 10 |  |  |
| 102 | 90°等径三通(PP-R 配件)灰色 | dn32 | 个 | 10 |  |  |
| 103 | 90°顺水三通PVC-U排水配件白色 | dn50 | 个 | 5 |  |  |
| 104 | 双头软管 | 60# | 根 | 36 |  |  |
| 105 | PVC排水下缩直接白色 | dn50 | 个 | 100 |  |  |
| 106 | PVC给水弯头 90° | dn25 | 个 | 120 |  |  |
| 107 | PVC给水三通 白 | dn50*25 | 个 | 142 |  |  |
| 108 | 雨水斗 | dn110 | 个 | 11 |  |  |
| 109 | PVC给水管 4米 1根 | dn25 | 根 | 38 |  |  |
| 110 | PE管 直接 | dn50 | 个 | 4 |  |  |
| 111 | PE管 | dn50*1.6Mp | 米 | 100 |  |  |
| 112 | PE管 弯头90度 | dn50 | 个 | 4 |  |  |
| 113 | PE管 大小头 | dn63*50 | 个 | 1 |  |  |
| 114 | 直接 | dn110 | 个 | 118 |  |  |
| 115 | 直接 | dn160 | 个 | 148 |  |  |
| 116 | 直接 | dn110 | 个 | 10 |  |  |
| 117 | PVC内插直接 | dn50 | 个 | 270 |  |  |
| 118 | PVC三通 | dn50*25 | 个 | 250 |  |  |
| 119 | PVC弯头 | dn25 | 个 | 250 |  |  |
| 120 | 生料带 | / | 卷 | 110 |  |  |
| 121 | 合金三角淋浴阀明装 | L310 | 套 | 277 |  |  |
| 122 | 套装手喷 | P802H | 个 | 480 |  |  |
| 123 | 合金中快开 | / | 个 | 370 |  |  |
| 124 | 特价快开 | 002S | 个 | 44 |  |  |
| 125 | 淋浴阀 | 8319 | 个 | 250 |  |  |
| 126 | 钢角阀 | J661 | 个 | 122 |  |  |
| 127 | 蹲便（直排前出水） | T2024 | 个 | 24 |  |  |
| 128 | 蹲便 | / | 个 | 58 |  |  |
| 129 | 拖把池 | D18 | 个 | 2 |  |  |
| 130 | 小便斗 | G10 | 个 | 6 |  |  |
| 131 | PVC三通 | dn110*50 | 个 | 50 |  |  |
| 132 | PVC检查口 | dn110 | 个 | 30 |  |  |
| 133 | PVC管卡 | dn110 | 个 | 200 |  |  |
| 134 | 强电箱 | 6位明装 | 个 | 10 |  |  |
| 135 | 强电箱 | 13位 | 个 | 3 |  |  |
| 136 | 弱电箱 | 200*300 | 个 | 244 |  |  |
| 137 | 强电箱 | 4位 | 个 | 35 |  |  |
| 138 | 强电箱 | 6位暗装 | 个 | 35 |  |  |
| 139 | 强电箱 | 17位 | 个 | 1 |  |  |
| 140 | PVC线管 | dn32 | 根 | 18 |  |  |
| 141 | B型线管 3.5米 | dn20 | 根 | 143 |  |  |
| 142 | 国标直接 | dn20 | 个 | 400 |  |  |
| 143 | 线管（305）白色 3.5米 | dn25 | 根 | 35 |  |  |
| 144 | MPP管 | 110*6 | 米 | 758 |  |  |
| 145 | MPP管 | 160*7 | 米 | 878 |  |  |
| 146 | 槽式桥架 | 200*100*1.5 | 米 | 1040 |  |  |
| 147 | 接地线 | 200*100*1.5 | 根 | 25 |  |  |
| 148 | 桥架四通 | 200*100*1.5 | 个 | 6 |  |  |
| 149 | 扎带 | 8*300 | 包 | 37 |  |  |
| 150 | 五件套 | M12 | 套 | 700 |  |  |
| 151 | 五件套 | M10 | 套 | 500 |  |  |
| 152 | 接地线 | / | 根 | 850 |  |  |
| 153 | 连接片 | / | 个 | 130 |  |  |
| 154 | 桥架平弯 | 200*100 | 个 | 18 |  |  |
| 155 | 桥架三通 | 200*100 | 个 | 46 |  |  |
| 156 | 丝杆 | M10 | 根 | 200 |  |  |
| 157 | 螺丝 | / | 套 | 500 |  |  |
| 158 | 按钮底座(手动报警+消火栓) | 5802 | 个 | 12 |  |  |
| 159 | 集电集控标志灯 | / | 个 | 414 |  |  |
| 160 | 集电集控双头灯 | / | 个 | 236 |  |  |
| 161 | 集电集控05N款 防水吸顶灯 | 5W | 个 | 48 |  |  |
| 162 | 换气扇 | / | 个 | 3 |  |  |
| 163 | LED面板灯 | 5700K | 个 | 3 |  |  |
| 164 | 金选—玉盘吸顶灯 | 5700K | 个 | 9 |  |  |
| 165 | LED灯 | 50W | 个 | 1074 |  |  |
| 166 | LED平盖/单支/双端支架 | T8 | 支 | 36 |  |  |
| 167 | LED一体支架 | 14W | 个 | 9 |  |  |
| 168 | 灯管 | 18W | 个 | 81 |  |  |
| 169 | A99防眩筒灯黑光 | 7W 4000K | 个 | 360 |  |  |
| 170 | A99防眩筒灯 白杯 | 7W 4000K | 个 | 292 |  |  |
| 171 | 厨卫三防平板灯（全塑） | 24W | 个 | 162 |  |  |
| 172 | LED全塑筒灯 | 3W 4000K | 个 | 38 |  |  |
| 173 | 玉盘 吸顶灯 | 5700K 36W | 个 | 66 |  |  |
| 174 | 球泡灯 | E27 30W | 个 | 29 |  |  |
| 175 | LED灯 | 灭蚊灯 | 个 | 29 |  |  |
| 176 | 99灯盘 | 600×600 | 个 | 8 |  |  |
| 177 | LED 灯带 | / | 米 | 100 |  |  |
| 178 | 玉盘 吸顶灯 | 24W | 个 | 360 |  |  |
| 179 | 电源-经济型DC母头 | / | 个 | 5 |  |  |
| 180 | 白色-云灿-吸顶灯 | 60W | 个 | 4 |  |  |
| 181 | 配件 | 灯带 | 米 | 50 |  |  |
| 182 | 全塑筒灯 | 4W 5700K | 个 | 12 |  |  |
| 183 | 全塑筒灯 | 4W 4000K | 个 | 12 |  |  |
| 184 | 三孔插座 | 16A | 个 | 26 |  |  |
| 185 | 模数化五孔插座 | / | 个 | 12 |  |  |
| 186 | 开关 | 一位多控 | 个 | 14 |  |  |
| 187 | 开关 | 二开单控 | 个 | 19 |  |  |
| 188 | 开关 | 二位双控 | 个 | 3 |  |  |
| 189 | 开关 | 一开单控 | 个 | 27 |  |  |
| 190 | 插座 | 16A | 个 | 500 |  |  |
| 191 | 插座 | 斜二三极插座 灰色 | 个 | 1517 |  |  |
| 192 | 开关 | 三开单 | 个 | 510 |  |  |
| 193 | 开关 | 二开单 | 个 | 480 |  |  |
| 194 | 二三极扁插座 白色 | 明装 16A | 个 | 310 |  |  |
| 195 | 插座 | 明装 七孔 | 个 | 370 |  |  |
| 196 | 插座 | 明装 五孔 | 个 | 60 |  |  |
| 197 | 漏电CDB6LESi 上进线 | 2P20A | 个 | 1170 |  |  |
| 198 | 小型断路器 | DZ47SC型2P40A | 个 | 390 |  |  |
| 199 | 小型断路器 | DZ47SC型 1P 16A | 个 | 390 |  |  |
| 200 | 小型漏电保护器 | DZ47sLES 上进线 2P C型 16A | 个 | 390 |  |  |
| 201 | 小型断路器 | 4P40A | 个 | 8 |  |  |
| 202 | 小型断路器 | 4P32A | 个 | 12 |  |  |
| 203 | 小型断路器 | 3P32A | 个 | 15 |  |  |
| 204 | 电缆 | RVS 2*2.5 | 卷 | 30 |  |  |
| 205 | 电线 | ZC-BVR 2.5 | 卷 | 60 |  |  |
| 206 | 电线 | NH-RVS2*1.5 | 卷 | 3 |  |  |
| 207 | 等电位箱 | 150*68 | 个 | 3 |  |  |
| 208 | 排插5米 | A-621-50 | 个 | 5 |  |  |
| 209 | PVC胶布 | / | 卷 | 1400 |  |  |
| 210 | 镀锌扁铁 | 40*4 | 根 | 25 |  |  |
| 211 | 底盒修复器金厲菱形款 | H-66 | 套 | 2000 |  |  |
| 212 | 86型KBG小孔线盒 | H50 | 套 | 300 |  |  |
| 213 | PVC线槽 | 25*15 | 米 | 500 |  |  |
| 214 | 镀锌角铁 | 40*3 | 米 | 20 |  |  |
| 215 | 86PVC盖板 | 86 | 个 | 500 |  |  |
| 216 | 等电位箱盖板 | / | 个 | 300 |  |  |
| 217 | 线槽 | 30*20 | 米 | 200 |  |  |
| 218 | 铜鼻子 | 185㎡ | 个 | 100 |  |  |
| 219 | 铜鼻子 | 150㎡ | 个 | 42 |  |  |
| 220 | 铜鼻子 | 120㎡ | 个 | 46 |  |  |
| 221 | 铜鼻子 | 95㎡ | 个 | 210 |  |  |
| 222 | 铜鼻子 | 70㎡ | 个 | 13 |  |  |
| 223 | 铜鼻子 | 50㎡ | 个 | 145 |  |  |
| 224 | 铜鼻子 | 35㎡ | 个 | 40 |  |  |
| 225 | 铜鼻子 | 25㎡ | 个 | 16 |  |  |
| 226 | 铜鼻子 | 16㎡ | 个 | 14 |  |  |
| 227 | 铜鼻子 | 240㎡ | 个 | 84 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

四、资格证明文件

（由供应商根据询比文件要求附相应的资格证明文件）

- 1.供应商在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人（提供营业执照扫描件并加盖公章）。

2.供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明材料（提供书面承诺并加盖公章）。

3.供应商近三年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单，以及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供书面承诺及查询结果网页截图并加盖公章）。

4.特定资格要求：         /       。

- 5.供应商在本次采购活动中没有伪造证件和虚假材料（提供书面承诺并加盖公章）。

- 6.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（提供书面承诺并加盖公章）。

7.密封要求：所有资料需彩色打印，加公章后装订成册并密封；密封包装的上下封口处粘贴密封条，并加盖公章密封，在响应文件递交截止时间前完成递交。